## Planilha1
| A | B | C | D | E
Minimização | consumo de energia | consumo de energia | índice de desconforto | correntes subestação | consumo de energia
Problema relaxado? | não | não | não | sim | não
Tempo de Execução [min] | 2.5036 | 0.19463 | 3.4043 | 0.2415 | 0.055783
Tipo de AC | inverter | on/off | inverter | inverter | sem aparelhos
Consumo de Energia Ativa [kWh] | 161.9598 | 189.2639 | 206.7546 | 195.8239 | 220.8956
Consumo de Energia Reativa [kVArh] | 172.198 | 193.3791 | 206.1792 | 196.8999 | 214.8917
Consumo de Energia dos ACs [kWh] | 80.911 | 129.3223 | 128.1769 | 104.7717 | 0
Consumo de Energia das BATs [kWh] | -35.1201 | -35.1201 | -3.742 | -0.5145 | 0
Consumo de Energia dos PFVs [kWh] | -147.209 | -147.209 | -147.209 | -147.209 | 0
Consumo de Energia dos Aparelhos [kWh] | -101.4181 | -53.0068 | -22.774 | -42.9518 | 0
Perdas ativas na baixa tensão [kWh] | 15.4661 | 16.7222 | 14.0329 | 12.7623 | 15.8387
Perdas ativas na média tensão [kWh] | 0.002964 | 0.003193 | 0.002558 | 0.002307 | 0.002805
Índice de Desconforto | 1.6847 | 0.8892 | 4.1144 | 1.1001 | 4.1144